|  | 2QF0 | Авт. выкл. NB1-63 3P 25А 6кА х-ка C (DB) | 1 шт. | CHINT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2QF2 | Авт. выкл. NB1-63 1P 6А 6кА х-ка C (DB) | 1 шт. | CHINT |
|  | 2FU2 | Клемма винтовая с держателем предохранителя, 4 мм², серая. MTU-4F | 3 шт. | MEYERTEC |
|  | 2A3 | Реле контроля фаз с LCD дисплеем с нейтралью RKF-2S EKF | 1 шт. | EKF |
|  | 2HL2 • 2HL5.1 • 2HL6 • 4HL3 • 4HL4 | Сигнальная LED лампа, красный, 220V AC IP65 MT22-SA64 | 5 шт. | MEYERTEC |
|  | 2HL3 | Сигнальная LED лампа, белый, 220V AC IP65 MT22-SA61 | 1 шт. | MEYERTEC |
|  | 2HL4 • 2HL5 | Сигнальная LED лампа, зеленый, 220V AC IP65 MT22-SA63 | 2 шт. | MEYERTEC |
|  | 2KM3 | Контактор модульный NCH8-20/20 20А 2НО AC220/230В, 50Гц | 1 шт. | CHINT |
|  | 2K7 • 2K8 • 4K5 • 4K7 • 5K3 | Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 40.51, 40.52, 40.61, 40.62 95.75.9SMA | 5 шт. | FINDER |
|  | 2K7 • 2K8 • 4K5 • 4K7 • 5K3 | Реле электромеханическое универсальное миниатюрное, монтаж на печатную плату или в розетку, выводы с шагом 5мм, 2CO 8A, контакты AgNi, катушка 230В AC, степень защиты RTII 40.52.8.230.0000 | 5 шт. | FINDER |
|  | 3QF1 | Авт. выкл. защиты двигателя NS2-25X 4-6.3А с поворотной ручкой | 1 шт. | CHINT |
|  | 3QF3 | Авт. выкл. защиты двигателя NS2-25X 6-10А с поворотной ручкой | 1 шт. | CHINT |
|  |  | Доп. контакт поперечный NS2-AE11 (R) | 2 шт. | CHINT |
|  | 4KM1 • 4KM2 | Контактор NC1-1810 18А 230В/АС3 1НО 50Гц | 2 шт. | CHINT |
|  | 4A9 | Компактное программируемое реле для автоматизации ПР100-230.1208.01.0 | 1 шт. | ОВЕН |
|  | 4SA2 • 4SA2.1 | Переключатель на 2 положения, с фиксацией, короткая ручка, 1NO+1NC, IP65, пластик MTB8-ED25 | 2 шт. | MEYERTEC |
|  | 4SB5 | Кнопка плоская черная, 1NO+1NC, IP65, пластик | 1 шт. | MEYERTEC |
|  |  | Клемма винтовая проходная, 6 мм², серая. MTU-6 | 3 шт. | MEYERTEC |
|  |  | Клемма винтовая проходная, 6 мм², синяя. MTU-6BL | 1 шт. | MEYERTEC |
|  |  | Клемма винтовая "Земля", 6 мм². MTU-6PE | 1 шт. | MEYERTEC |
|  |  | Клемма винтовая проходная, 4 мм², серая. MTU-4 | 6 шт. | MEYERTEC |
|  |  | Клемма винтовая "Земля", 4 мм². MTU-4PE | 2 шт. | MEYERTEC |
|  |  | Клемма винтовая проходная, 2.5 мм², серая. MTU-2.5 | 8 шт. | MEYERTEC |
|  |  | Клемма винтовая "Земля", 2.5 мм². MTU-2.5PE | 2 шт. | MEYERTEC |
|  |  | Заглушка торцевая серая MTU-P | 14 шт. | MEYERTEC |
|  |  | Короб - перфорированный RL6 40x60 серый QUADRO 01107RL | 4 м. | DKC |
|  |  | Сальник PG-16 пластик серый | 3 шт. | IEK |
|  |  | Сальник PG-13,5 пластик серый | 3 шт. | IEK |
|  |  | Сальник PG-11 пластик серый | 4 шт. | IEK |
|  |  | Щит с монтажной панелью ЩМП 600x500x200 мм IP66 ST R5ST0652 | 1 шт. | DKC |