|  | 2QF1 | Авт. выкл. NB1-63 3P 25А 6кА х-ка C | 1 шт. | CHINT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2QF3 – 2QF5 | Авт. выкл. NB1-63 1P 6А 6кА х-ка C | 2 шт. | CHINT |
|  | 4QF3 | Авт. выкл. NB1-63 2P 6А 6кА х-ка C | 1 шт. | CHINT |
|  | 3QF1 – 3QF2 – 3QF4 – 3QF6 – 3QF8 | Авт. выкл. защиты двигателя NS2-25X 1.6-2.5А с поворотной ручкой | 5 шт. | CHINT |
|  |  | Доп. контакт поперечный NS2-AE11 | 5 шт. | CHINT |
|  | 2KM7 | Контактор модульный NCH8-20/20 20А 2НО AC220/230В, 50Гц | 1 шт. | CHINT |
|  | 6KM5 | Контактор модульный NCH8-20/11 20А 1НЗ+1НО AC220/230В, 50Гц | 1 шт. | CHINT |
|  | 5KM2 – 5KM3 – 5KM4 – 5KM5 – 6KM2 | Контактор NC1-0910 9А 230В/АС3 1НО 50/60Гц | 5 шт. | CHINT |
|  | 3K2 – 3K3 – 3K5 – 3K7 – 3K9 – 6K4 | Реле электромеханическое универсальное миниатюрное, выводы с шагом 5мм, 2CO 8A, катушка 230В AC, степень защиты RTII 40.52.8.230.0000 | 6 шт. | FINDER |
|  | 8K6 | Реле электромеханическое универсальное миниатюрное, выводы с шагом 5мм, 2CO 10A, катушка 24В DC, степень защиты RTII 40.62.9.024.0000 | 1 шт. | FINDER |
|  |  | Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 40.51, 40.52, 40.61, 40.62 95.75.9SMA | 7 шт. | FINDER |
|  | 2F4.1 – 2F4.2 – 2F4.3 | Клемма винтовая с держателем предохранителя, 4 мм², серая MTU-4F | 3 шт. | MEYERTEC |
|  | 2XS3 | Розетка на DIN-рейку 6A | 1 шт. | EKF |
|  | 2A7 | Реле контроля фаз с LCD дисплеем с нейтралью RKF-2S | 1 шт. | EKF |
|  | 2HL5 – 6HL3 | Сигнальная LED лампа, красный, 220V AC IP65 MT22-SA64 | 2 шт. | MEYERTEC |
|  | 2HL6 | Сигнальная LED лампа, белый, 220V AC IP65 MT22-SA61 | 1 шт. | MEYERTEC |
|  | 4U3 | Блок питания AC-DC, 60Вт, вход 85-264V AC, выход 24В DC - 2,5A, MDR-60-24 | 1 шт. | MEAN WELL |
|  | 5A9 | LOGO! 24RCE 6ED1052-1HB08-0BA2 | 1 шт. | SIEMENS |
|  | 6A5 | LOGO! DM8 24R 6ED1055-1HB00-0BA2 | 1 шт. | SIEMENS |
|  | 7A4 – 7A8 | LOGO! AM2 RTD 6ED1055-1MD00-0BA2 | 1 шт. | SIEMENS |
|  | 8A5 | Панель оператора cMT8072IP - 7″ | 1 шт. | WEINTEK |
|  | 8A2 | Коммутатор неуправляемый 5 портов RJ45 100Мбит на DIN-рейку, двойное питание 12-58В DC DASW-205 | 1 шт. |  |
|  |  | Шина нулевая в корпусе 2х7 100А sn0-2x7 | 2 шт. | EKF |
|  |  | Шина нулевая в корпусе 4х7 sn0-4x7 | 1 шт. | EKF |
|  |  | Клемма винтовая проходная, 6 мм², серая MTU-6 | 3 шт. | MEYERTEC |
|  |  | Клемма винтовая проходная, 6 мм², синяя MTU-6BL | 1 шт. | MEYERTEC |
|  |  | Клемма винтовая проходная, 6 мм², желто-зеленая MTU-6PE | 1 шт. | MEYERTEC |
|  |  | Клемма винтовая проходная, 4 мм², серая MTU-4 | 25 шт. | MEYERTEC |
|  |  | Клемма винтовая проходная, 4 мм², желто-зеленая MTU-4PE | 5 шт. | MEYERTEC |
|  |  | Клемма винтовая проходная, 2.5 мм², серая MTU-2.5 | 13 шт. | MEYERTEC |
|  |  | Клемма винтовая проходная, 2.5 мм², синяя MTU-2.5BL | 1 шт. | MEYERTEC |
|  |  | Клемма винтовая проходная, 2.5 мм², желто-зеленая MTU-2.5PE | 5 шт. | MEYERTEC |
|  |  | Фиксатор торцевой пружинный MTP-S1 | 20 шт. | MEYERTEC |
|  |  | Короб перфорированный RL6 40x60 серый QUADRO 01107RL | 6 м. | DKC |
|  |  | Щит одностворчатый вправо без люка с монтажной панелью 600х800х200 ШхВхГ См. Проект ШУД-ВД5-ПП5-ДТ3-3КЛ-РП-ПЛК-ПО-3.9 | 1 шт. | ЛЭМП |