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[Введите текст]

	1. 
	2QF1
	Авт. выкл. NB1-63 3P 25А 6кА х-ка C
	1 шт.
	CHINT

	2. 
	2QF3 – 2QF5
	Авт. выкл. NB1-63 1P 6А 6кА х-ка C
	2 шт.
	CHINT

	3. 
	4QF3
	Авт. выкл. NB1-63 2P 6А 6кА х-ка C
	1 шт.
	CHINT

	4. 
	3QF1 – 3QF2 – 3QF4 – 3QF6 – 3QF8
	Авт. выкл. защиты двигателя NS2-25X 1.6-2.5А с поворотной ручкой
	5 шт.
	CHINT

	5. 
	
	Доп. контакт поперечный NS2-AE11
	5 шт.
	CHINT

	6. 
	2KM7
	Контактор модульный NCH8-20/20 20А 2НО AC220/230В, 50Гц
	1 шт.
	CHINT

	7. 
	6KM5
	Контактор модульный NCH8-20/11 20А 1НЗ+1НО AC220/230В, 50Гц
	1 шт.
	CHINT

	8. 
	5KM2 – 5KM3 – 5KM4 – 5KM5 – 6KM2
	Контактор NC1-0910 9А 230В/АС3 1НО 50/60Гц
	5 шт.
	CHINT

	9. 
	3K2 – 3K3 – 3K5 – 3K7 – 3K9 – 6K4
	Реле электромеханическое универсальное миниатюрное, выводы с шагом 5мм, 2CO 8A, катушка 230В AC, степень защиты RTII 40.52.8.230.0000

	6 шт.
	FINDER

	10. 
	8K6
	Реле электромеханическое универсальное миниатюрное, выводы с шагом 5мм, 2CO 10A, катушка 24В DC, степень защиты RTII 40.62.9.024.0000
	1 шт.
	FINDER

	11. 
	
	Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 40.51, 40.52, 40.61, 40.62 95.75.9SMA
	7 шт.
	FINDER

	12. 
	2F4.1 – 2F4.2 – 2F4.3
	Клемма винтовая с держателем предохранителя, 4 мм², серая MTU-4F
	3 шт.
	MEYERTEC

	13. 
	2XS3
	Розетка на DIN-рейку 6A
	1 шт.
	EKF

	14. 
	2A7
	Реле контроля фаз с LCD дисплеем с нейтралью RKF-2S
	1 шт.
	EKF

	15. 
	2HL5 – 6HL3
	Сигнальная LED лампа, красный, 220V AC IP65 MT22-SA64
	2 шт.
	MEYERTEC

	16. 
	2HL6
	Сигнальная LED лампа, белый, 220V AC IP65 MT22-SA61
	1 шт.
	MEYERTEC

	17. 
	4U3
	Блок питания AC-DC, 60Вт, вход 85-264V AC, выход 24В DC - 2,5A, MDR-60-24 
	1 шт.
	MEAN WELL

	18. 
	5A9
	LOGO! 24RCE 6ED1052-1HB08-0BA2
	1 шт.
	SIEMENS

	19. 
	6A5
	LOGO! DM8 24R 6ED1055-1HB00-0BA2
	1 шт.
	SIEMENS

	20. 
	7A4 – 7A8
	LOGO! AM2 RTD 6ED1055-1MD00-0BA2
	1 шт.
	SIEMENS

	21. 
	8A5
	Панель оператора cMT8072IP - 7″
	1 шт.
	WEINTEK

	22. 
	8A2
	Коммутатор неуправляемый 5 портов RJ45 100Мбит на DIN-рейку, двойное питание 12-58В DC DASW-205
	1 шт.
	

	23. 
	
	Шина нулевая в корпусе 2х7 100А sn0-2x7 
	2 шт.
	EKF

	24. 
	
	Шина нулевая в корпусе 4х7 sn0-4x7
	1 шт.
	EKF

	25. 
	
	Клемма винтовая проходная, 6 мм², серая MTU-6
	3 шт.
	MEYERTEC

	26. 
	
	Клемма винтовая проходная, 6 мм², синяя MTU-6BL
	1 шт.
	MEYERTEC

	27. 
	
	Клемма винтовая проходная, 6 мм², желто-зеленая MTU-6PE
	1 шт.
	MEYERTEC

	28. 
	
	Клемма винтовая проходная, 4 мм², серая MTU-4
	25 шт.
	MEYERTEC

	29. 
	
	Клемма винтовая проходная, 4 мм², желто-зеленая MTU-4PE
	5 шт.
	MEYERTEC

	30. 
	
	Клемма винтовая проходная, 2.5 мм², серая MTU-2.5
	13 шт.
	MEYERTEC

	31. 
	
	Клемма винтовая проходная, 2.5 мм², синяя MTU-2.5BL
	1 шт.
	MEYERTEC

	32. 
	
	Клемма винтовая проходная, 2.5 мм², желто-зеленая MTU-2.5PE
	5 шт.
	MEYERTEC

	33. 
	
	Фиксатор торцевой пружинный MTP-S1
	20 шт.
	MEYERTEC

	34. 
	
	Короб перфорированный RL6 40x60 серый QUADRO 01107RL 
	6 м.
	DKC

	35. 
	
	Щит одностворчатый вправо без люка с монтажной панелью 600х800х200 ШхВхГ
См. Проект ШУД-ВД5-ПП5-ДТ3-3КЛ-РП-ПЛК-ПО-3.9
	1 шт.
	ЛЭМП

	36. 
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